## 机械通风调查表
机械通风系统函调表
一. 通风系统基本情况
仓型 | 仓型1（ ） 仓型2（ ） 仓型3（ ）
仓房尺寸
风道型式（地槽/地上笼）
风道布置（一机几道）
风机参数 | 型号 | 功率（KW） | 风量（m3/h） | 风压(Pa) | 台数
风机生产厂家
二.机械通风系统的使用情况
常用通风目的 | 降温 |  | 降温幅度 （ 度/次）
| 降水 |  | 降水幅度 （ %/次）
单位通风量 （ m3/t.h） | 通风次数 （ 次/年） | 每次通风时间 ( ) | 通风成本（ 元/ 吨粮.年）
三.通风过程效果调查
机械通风是否均匀 | 风机风量大小 | 通风过程中存在问题
均匀 不均匀 | 偏大 适中 偏小 | 失水多 | 降温慢 | 有通风死角 | 通风时机难选
|  | 电耗大 | 通风后仓温上升快
粮堆降温后有无保冷措施 |  | 仓房密闭 粮面压盖 无措施
通风进风口隔热效果 |  | 好 一般 差
通风进风口气密效果 |  | 好 一般 差
通风进风口开关方便性 |  | 快捷 一般 较难 很难
风机与进风对接 |  | 方便 一般 较难
风机移动方便性 |  | 方便 一般 不方便
风机配置数量 |  | 多 适合 较少
风机配电控制箱元器件 |  | 经常损坏 有时损坏 无损坏
风机启动控制方式 |  | 自动 手动
风道空气分配器长期使用后情况 |  | 损坏严重 部份损坏 无损坏
风道空气分配器开孔 |  | 过大漏粮 适中 过小易堵
清仓后风道空气分配器表面情况 |  | 有较多霉变粮粒 有少量霉变粮粒 无霉变粮粒
通风过程操作方便性 |  | 方便操作 一般 不方便操作
机械通风过程中存在的其他问题：
填表说明：
1.当风道有多种型式时，应分别填写相关内容。 |  |  | 填表人: |  | (加盖公章)
2.情况不在选择范围内时，应单独注明。 |  |  | 填表时间:
3.当库内没有该种设备时，（ ）内容不用填写。 |  |  | 联系电话:
4.在所需选择的项目上画打沟选择该项。