## Sheet1
粮 库 地 址 |  |  |  |  | 填 表 日 期 | 年 月 日
粮 库 名 称 |  |  | 粮情测控仓型 |  |  | 粮情测控仓容 | 亿斤
设 计 单 位 |  |  | 监 理 单 位 |  |  | 现储粮食品种
中标供货单位 |  |  |  | 合 同 金 额 | 万元 | 合同签订日期 | 年 月
预付款金额 | 万元 | 预付款支付日期 | 年 月 | 设备到库日期 | 年 月 | 支付货款金额 | 万元
支付货款日期 |  | 设备验收日期 | 年 月 | 尾款支付金额 | 万元 | 尾款支付日期 | 年 月
粮情设备类型 | 数字 / 模拟 | 设备安装质量 | 好 / 一般 / 差 | 现场培训质量 | 好 / 一般 / 差 | 现场服务质量 | 好 / 一般 / 差
粮情设备质量 | 好 / 一般 / 差 | 系统故障次数 | 次 | 设备故障次数 | 次 | 传感器故障次数 | 次
厂家维修次数 | 次 | 库方维修次数 | 次 | 操作员文化程度 |  | 经过专门培训 | 是 / 否
系统使用频率 | 次/ 天 | 系统报警次数 | 次 | 报警正确次数 | 次 | 报警错误次数 | 次
温度重复性测量误差(5次测量平均测量最大误差) |  |  |  | 系统报警原因
温度测量精度(与国家2级玻璃温度计比较的误差) |  |  |  | 温度检测功能 | 有 / 无 | 湿度检测功能 | 有 / 无
湿度重复性测量误差(5次测量平均测量最大误差) |  |  |  | 粮食水分检测 | 有 / 无 | 粮食虫害检测 | 有 / 无
湿度测量精度(与毛发计比较的测量误差) |  |  |  | 通风自动控制 | 有 / 无 | 自动通风次数 | 次
抗磷化氢熏蒸腐蚀情况 |  |  | 好 / 一般 / 差 | 自动通风效果 | 好 / 一般 / 差 | 操作方便性 | 好 / 一般 / 差
抗雷击情况(提供一个仓7~9月粮情连续检测数据) |  |  | 好 / 一般 / 差 | 系统稳定性 | 好 / 一般 / 差 | 系统可靠性 | 好 / 一般 / 差
意见建议(写不下时可另附纸)
填表人姓名 |  | 联系电话 |  | 库主任姓名 | 联系电话 |  | (盖 章)