附件

第七届全国粮食行业职业技能竞赛

选定仪器设备清单

| 仪器设备 | 型号/规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 轴流通风机 | CZTY-400 | 河南未来机电 工程有限公司 |
| 气体检测箱 | CQY5 |  |
| 空气呼吸器 | PSS 3600 | 德尔格安全设备 （中国）有限公司 |
| 快速气体检测仪 | BM-100 | 郑州恒领电子 科技有限公司 |
| 快速水分测定仪 | LDS-1G（代码版） | 台州沃粮粮用 器材有限公司 |
| 手持测温仪 | JC-SCFJ | 郑州佳诚电子 产品有限公司 |
| 电子天平 | PTF-A200U、PTF-B3000U | 华志（福建）电子 科技有限公司 |
| 电子天平 | ESJ200-4ADS | 沈阳龙腾电子有限公司 |
| 高效液相色谱仪 | LC3210 | 安徽皖仪科技 股份有限公司 |
| 液相色谱柱 | C18系列 |  |
| 进样器 | 50微升 |  |
| 电动谷物筛选器 | JJSD | 上海嘉定粮油 仪器有限公司 |
| 谷物选筛 | JJSG22×12 |  |
| 分样板 | 30cm×15cm | 浙江伯利恒仪器 设备有限公司 |
| 分样器 | BLH-6100A加大号 |  |
| 振荡器 | BLH-2952 |  |
| 实验砻谷机 | JLG-III | 中储粮成都储藏研究院有限公司 |
| 氮吹仪 | HMG-D12 | 北京华安麦科 生物技术有限公司 |
| 固相萃取装置（带空气泵） | HMG-QS |  |
| 免疫亲和柱 | HCM0625B |  |
| 注射器 | 10mL |  |
| 注射器（与水相微孔滤膜可对接） | 2mL |  |
| 涡旋器 | HMG-MV |  |
| 水相微孔滤膜 | 0.45μm |  |
| 玻璃纤维滤纸 | 934-AH |  |
| 分光光度计 | PV1 | 上海美谱达 仪器有限公司 |